Operator ____________________________________		Laptop  ______________________________		Date  __________________	CTD cast ____________

| SBE37 ODO S/N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capture on? |  |  |  |  |  |
| - ds |  |  |  |  |  |
| - OutputExecutedTag=n - Outputformat=1 - OutputTemp=1 - OutputCond=1 - OutputPress=1 - OutputOx=1 - OutputSal=1 |  |  |  |  |  |
| - AdaptivePumpControl=n - OxNTau=1 - OxTau20=7 |  |  |  |  |  |
| - DateTime=mmddyyyyhhmmss - ds |  |  |  |  |  |
| - SampleInterval=15 |  |  |  |  |  |
| - TxRealTime=n - SampleNumber=0 SampleNumber=0 DO NOT SEND if setting up for post-recovery CTD cast! |  |  |  |  |  |
| - StartDateTime=mmddyyyyhhmmss - StartLater |  |  |  |  |  |

Comments:

Operator ____________________________________		Laptop  ______________________________		Date  __________________	CTD cast ____________

| SBE37 ODO S/N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capture on? |  |  |  |  |  |
| - ds |  |  |  |  |  |
| - OutputExecutedTag=n - Outputformat=1 - OutputTemp=1 - OutputCond=1 - OutputPress=1 - OutputOx=1 - OutputSal=1 |  |  |  |  |  |
| - AdaptivePumpControl=n - OxNTau=1 - OxTau20=7 |  |  |  |  |  |
| - DateTime=mmddyyyyhhmmss - ds |  |  |  |  |  |
| - SampleInterval=15 |  |  |  |  |  |
| - TxRealTime=n - SampleNumber=0 SampleNumber=0 DO NOT SEND if setting up for post-recovery CTD cast! |  |  |  |  |  |
| - StartDateTime=mmddyyyyhhmmss - StartLater |  |  |  |  |  |

Comments: